Приточно-вытяжные установки в моноблочном корпусе
	ВУ-350.00

	Расход воздуха (куб.м/час)
	Давление (Ра)
	Мощность вент. (кВт)
	Мощность догревателя (кВт)
	Уровень звукового давления (дБ)
	КПД роторного рекуператора

	Цена розница

 
	Цена дилерская

	350
	200
	0,20
	1,4
	50
	75-85%
	79 414
	55 590

	
	
	
	
	
	
	
	

	ВУ-500.00

	Расход воздуха (куб.м/час)
	Давление (Ра)
	Мощность вент. (кВт)
	Мощность догревателя (кВт)
	Уровень звукового давления (дБ)
	КПД роторного рекуператора


	Цена розница

 
	Цена дилерская

	500
	400
	0,80
	2
	60
	75-85%
	99 671
	69 770

	
	
	
	
	
	
	
	

	ВУ-700.00

	Расход воздуха (куб.м/час)
	Давление (Ра)
	Мощность вент. (кВт)
	Мощность догревателя (кВт)
	Уровень звукового давления (дБ)
	КПД роторного рекуператора


	Цена розница

 
	Цена дилерская

	700
	350
	0,63
	2
	55
	75-85%
	142 086
	99 460

	
	
	
	
	
	
	
	

	ВУ-1000.00 (01)

	Расход воздуха (куб.м/час)
	Давление (Ра)
	Мощность вент. (кВт)
	Мощность догревателя (кВт)
	Уровень звукового давления (дБ)
	КПД роторного рекуператора


	Цена розница

 
	Цена дилерская

	1000
	500
	0,96
	3
	52
	75-85%
	207 471
	145 230

	
	
	
	
	ВОДА
	75-85%
	220 071
	154 050

	
	
	
	
	
	
	
	

	ВУ-1500.00 (01)

	Расход воздуха (куб.м/час)
	Давление (Ра)
	Мощность вент. (кВт)
	Мощность догревателя (кВт)
	Уровень звукового давления (дБ)
	КПД роторного рекуператора


	Цена розница

 
	Цена дилерская

	1500
	400
	1,00
	4,50
	55
	75-85%
	226 814
	158 770

	
	
	
	
	ВОДА 
	75-85%
	241 357
	168 950

	
	
	
	
	
	
	
	

	ВУ-2000.00 (01)

	Расход воздуха (куб.м/час)
	Давление (Ра)
	Мощность вент. (кВт)
	Мощность догревателя (кВт)
	Уровень звукового давления (дБ)
	КПД роторного рекуператора


	Цена розница

 
	Цена дилерская

	2000
	500
	1,30
	6
	60
	75-85%
	262 300
	183 610

	
	
	
	
	ВОДА 
	75-85%
	267 286
	187 100

	
	
	
	
	
	
	
	

	ВУ-2500.00 (01)

	Расход воздуха (куб.м/час)
	Давление (Ра)
	Мощность вент. (кВт)
	Мощность догревателя (кВт)
	Уровень звукового давления (дБ)
	КПД роторного рекуператора


	Цена розница

 
	Цена дилерская

	2500
	500
	1,80
	7,50
	60
	75-85%
	307 571
	215 300

	
	
	
	
	ВОДА 
	75-85%
	301 214
	210 850

	Приточно-вытяжные установки в модульном корпусе

	МВУ-3000.00 (01)

	Расход воздуха (куб.м/час)
	Давление (Ра)
	Мощность вент. (кВт)
	Мощность догревателя (кВт)
	Уровень звукового давления (дБ)
	КПД роторного рекуператора


	Цена розница

 
	Цена дилерская

	3000
	500
	1,90
	9
	60
	75-85%
	350 743
	245 520

	
	
	
	
	ВОДА
	75-85%
	367 857
	257 500

	
	
	
	
	
	
	
	

	МВУ-4000.00 (01)

	Расход воздуха (куб.м/час)
	Давление (Ра)
	Мощность вент. (кВт)
	Мощность догревателя (кВт)
	Уровень звукового давления (дБ)
	КПД роторного рекуператора


	Цена розница

 
	Цена дилерская

	4000
	500
	2,60
	12
	60
	75-85%
	367 000
	256 900

	
	
	
	
	ВОДА 
	75-85%
	383 071
	268 150

	
	
	
	
	
	
	
	

	МВУ-5000.00 (01)

	Расход воздуха (куб.м/час)
	Давление (Ра)
	Мощность вент. (кВт)
	Мощность догревателя (кВт)
	Уровень звукового давления (дБ)
	КПД роторного рекуператора


	Цена розница

 
	Цена дилерская

	5000
	500
	3,00
	15
	60
	75-85%
	425 857
	298 100

	
	
	
	
	ВОДА 
	75-85%
	445 200
	311 640

	
	
	
	
	
	
	
	

	МВУ-6000.00 (01)

	Расход воздуха (куб.м/час)
	Давление (Ра)
	Мощность вент. (кВт)
	Мощность догревателя (кВт)
	Уровень звукового давления (дБ)
	КПД роторного рекуператора


	Цена розница

 
	Цена дилерская

	6000
	500
	4,00
	18
	65
	75-85%
	481 857
	337 300

	
	
	
	
	ВОДА 
	75-85%
	494 429
	346 100

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	МВУ-7000.00 (01)

	Расход воздуха (куб.м/час)
	Давление (Ра)
	Мощность вент. (кВт)
	Мощность догревателя (кВт)
	Уровень звукового давления (дБ)
	КПД роторного рекуператора


	Цена розница

 
	Цена дилерская

	7000
	500
	4,60
	21
	65
	75-85%
	539 857
	377 900

	
	
	
	
	ВОДА
	75-85%
	543 971
	380 780

	
	
	
	
	
	
	
	

	МВУ-8000.00 (01)

	Расход воздуха (куб.м/час)
	Давление (Ра)
	Мощность вент. (кВт)
	Мощность догревателя (кВт)
	Уровень звукового давления (дБ)
	КПД роторного рекуператора


	Цена розница

 
	Цена дилерская

	8000
	500
	5,20
	24
	65
	75-85%
	603 571
	422 500

	
	
	
	
	ВОДА 
	75-85%
	600 757
	420 530

	

	МВУ-9000.00 (01)

	Расход воздуха (куб.м/час)
	Давление (Ра)
	Мощность вент. (кВт)
	Мощность догревателя (кВт)
	Уровень звукового давления (дБ)
	КПД роторного рекуператора


	Цена розница

 
	Цена дилерская

	9000
	500
	6,50
	27
	68
	75-85%
	666 800
	466 760

	
	
	
	
	ВОДА
	75-85%
	657 414
	460 190

	

	МВУ-10000.00 (01)

	Расход воздуха (куб.м/час)
	Давление (Ра)
	Мощность вент. (кВт)
	Мощность догревателя (кВт)
	Уровень звукового давления (дБ)
	КПД роторного рекуператора


	Цена розница

 
	Цена дилерская

	10000
	500
	8,20
	30
	68
	75-85%
	721 257
	504 880

	
	
	
	
	ВОДА 
	75-85%
	704 714
	493 300

	
	
	
	
	
	
	
	

	МВУ-11000.00 (01)

	Расход воздуха (куб.м/час)
	Давление (Ра)
	Мощность вент. (кВт)
	Мощность догревателя (кВт)
	Уровень звукового давления (дБ)
	КПД роторного рекуператора


	Цена розница

 
	Цена дилерская

	11000
	500
	8,50
	33
	68
	75-85 %
	757 557
	530 290

	
	
	
	
	ВОДА 
	75-85%
	736 086
	515 260

	
	
	
	
	
	
	
	

	МВУ-13000.00 (01)

	Расход воздуха (куб.м/час)
	Давление (Ра)
	Мощность вент. (кВт)
	Мощность догревателя (кВт)
	Уровень звукового давления (дБ)
	КПД роторного рекуператора


	Цена розница

 
	Цена дилерская

	13000
	500
	9,00
	39
	75
	75-85%
	793 857
	555 700

	
	
	
	
	ВОДА 
	75-85%
	767 571
	537 300

	
	
	
	
	
	
	
	

	МВУ-15000.00 (01)

	Расход воздуха (куб.м/час)
	Давление (Ра)
	Мощность вент. (кВт)
	Мощность догревателя (кВт)
	Уровень звукового давления (дБ)
	КПД роторного рекуператора


	Цена розница

 
	Цена дилерская

	15000
	500
	10,60
	45
	75
	75-85%
	830 286
	581 200

	
	
	
	
	ВОДА 
	75-85%
	799 000
	559 300


	МВУ-20000.00 (01)

	Расход воздуха (куб.м/час)
	Давление (Ра)
	Мощность вент. (кВт)
	Мощность догревателя (кВт)
	Уровень звукового давления (дБ)
	КПД роторного рекуператора


	Цена розница

 
	Цена дилерская

	20000
	500
	14,80
	60
	75
	75-85%
	955 357
	668 750

	
	
	
	
	ВОДА 
	75-85%
	919 143
	643 400


	МВУ-25000.00 (01)

	Расход воздуха (куб.м/час)
	Давление (Ра)
	Мощность вент. (кВт)
	Мощность догревателя (кВт)
	Уровень звукового давления (дБ)
	КПД роторного рекуператора


	Цена розница

 
	Цена дилерская

	25000
	500
	17,00
	75
	75
	75-85%
	1 116 071
	781 250

	
	
	
	
	ВОДА 
	75-85%
	1 081 143
	756 800


	МВУ-30000.00 (01)

	Расход воздуха (куб.м/час)
	Давление (Ра)
	Мощность вент. (кВт)
	Мощность догревателя (кВт)
	Уровень звукового давления (дБ)
	КПД роторного рекуператора


	Цена розница

 
	Цена дилерская

	30000
	500
	19,00
	95
	75
	75-85%
	1 303 571
	912 500

	
	
	
	
	ВОДА 
	75-85%
	1 221 429
	855 000


Приточные установки

	МВУ-1ПР

	Расход воздуха (куб.м/час)
	Давление (Ра)
	Мощность вент. (кВт)
	Мощность догревателя 
(кВт)
	Уровень звукового давления (дБ)
	Цена розница

 
	Цена дилерская

	1000
	500
	0,45
	20
	65
	103 743
	72 620

	
	
	
	
	
	
	
	

	МВУ-2,5ПР

	Расход воздуха (куб.м/час)
	Давление (Ра)
	Мощность вент. (кВт)
	Мощность догревателя 
(кВт))
	Уровень звукового давления (дБ)
	Цена розница

 
	Цена дилерская

	3000
	500
	1,10
	59
	65
	148 743
	104 120

	
	
	
	
	
	
	
	

	МВУ-4ПР

	Расход воздуха (куб.м/час)
	Давление (Ра)
	Мощность вент. (кВт)
	Мощность догревателя 
(кВт)
	Уровень звукового давления (дБ)
	Цена розница

 
	Цена дилерская

	5000
	500
	1,70
	99
	65
	207 227
	145 059

	
	
	
	
	
	
	
	

	МВУ-8ПР

	Расход воздуха (куб.м/час)
	Давление (Ра)
	Мощность вент. (кВт)
	Мощность догревателя 
(кВт)
	Уровень звукового давления (дБ)
	Цена розница

 
	Цена дилерская

	8000
	500
	2,60
	158
	68
	234 370
	164 059


	МВУ-12ПР

	Расход воздуха (куб.м/час)
	Давление (Ра)
	Мощность вент. (кВт)
	Мощность догревателя 
(кВт)
	Уровень звукового давления (дБ)
	Цена розница

 
	Цена дилерская

	12000
	500
	3,80
	237
	75
	293 530
	205 471


	МВУ-15ПР

	Расход воздуха (куб.м/час)
	Давление (Ра)
	Мощность вент. (кВт)
	Мощность догревателя 
(кВт)
	Уровень звукового давления (дБ)
	Цена розница

 
	Цена дилерская

	15000
	500
	5,30
	297
	75
	450 169
	315 118


	МВУ-20ПР

	Расход воздуха (куб.м/час)
	Давление (Ра)
	Мощность вент. (кВт)
	Мощность догревателя 
(кВт)
	Уровень звукового давления (дБ)
	Цена розница

 
	Цена дилерская

	20000
	500
	6,40
	390
	75
	517 143
	362 000


	МВУ-25ПР

	Расход воздуха (куб.м/час)
	Давление (Ра)
	Мощность вент. (кВт)
	Мощность догревателя 
(кВт)
	Уровень звукового давления (дБ)
	Цена розница

 
	Цена дилерская

	25000
	500
	8,00
	487
	75
	572 269
	400 588


	МВУ-30ПР

	Расход воздуха (куб.м/час)
	Давление (Ра)
	Мощность вент. (кВт)
	Мощность догревателя 
(кВт)
	Уровень звукового давления (дБ)
	Цена розница

 
	Цена дилерская

	30000
	500
	10,00
	583
	75
	710 084
	497 059


Вытяжные установки
	МВУ-1ВТ

	Расход воздуха (куб.м/час)
	Давление (Ра)
	Мощность вент. (кВт)
	Уровень звукового давления (дБ)
	Цена розница


	Цена дилерская

	1000
	500
	0,30
	65
	49 580
	34 706

	
	
	
	
	
	
	
	

	МВУ-2,5ВТ

	Расход воздуха (куб.м/час)
	Давление (Ра)
	Мощность вент. (кВт)
	Уровень звукового давления (дБ)
	Цена розница


	Цена дилерская

	3000
	500
	0,70
	65
	70 251
	49 176

	
	
	
	
	
	
	
	

	МВУ-4ВТ

	Расход воздуха (куб.м/час)
	Давление (Ра)
	Мощность вент. (кВт)
	Уровень звукового давления (дБ)
	Цена розница


	Цена дилерская

	5000
	500
	1,30
	65
	94 117
	65 882

	
	
	
	
	
	
	
	

	МВУ-8ВТ

	Расход воздуха (куб.м/час)
	Давление (Ра)
	Мощность вент. (кВт)
	Уровень звукового давления (дБ)
	Цена розница


	Цена дилерская

	8000
	500
	2,20
	68
	133 950
	93 765


	МВУ-12ВТ

	Расход воздуха (куб.м/час)
	Давление (Ра)
	Мощность вент. (кВт)
	Уровень звукового давления (дБ)
	Цена розница


	Цена дилерская

	12000
	500
	3,30
	75
	158 991
	111 294


	МВУ-15ВТ

	Расход воздуха (куб.м/час)
	Давление (Ра)
	Мощность вент. (кВт)
	Уровень звукового давления (дБ)
	Цена розница


	Цена дилерская

	15000
	500
	4,20
	75
	196 134
	137 294


	МВУ-20ВТ

	Расход воздуха (куб.м/час)
	Давление (Ра)
	Мощность вент. (кВт)
	Уровень звукового давления (дБ)
	Цена розница


	Цена дилерская

	20000
	500
	5,20
	75
	279 411
	195 588


	МВУ-25ВТ

	Расход воздуха (куб.м/час)
	Давление (Ра)
	Мощность вент. (кВт)
	Уровень звукового давления (дБ)
	Цена розница


	Цена дилерская

	25000
	500
	7,20
	75
	340 643
	238 450


	МВУ-30ВТ

	Расход воздуха (куб.м/час)
	Давление (Ра)
	Мощность вент. (кВт)
	Уровень звукового давления (дБ)
	Цена розница


	Цена дилерская

	30000
	500
	8,50
	75
	428 371
	299 860


