## ВВП
[5 empty] | ( 8 (800) 555-92-20 |  |  | (звонок бесплатный)
[5 empty] | ( 8 (495) 545-36-90 |  |  | e-mail: pro@zavodtriumph.ru
[5 empty] | ( 8 (351) 729-99-47 |  |  | www.zavodtriumph.ru
ПОДОГРЕВАТЕЛИ ВОДО-ВОДЯНЫЕ | [6 empty] | Прайс-лист от 01.08.2014г.
по ТУ 4933-001-65753064-2010 в соответствии с ГОСТ 27590-2005
| Пов-сть нагрева, |  |  | Расход нагрев воды, т/ч |  | Площадь сечения трубного пр-ва | Кол-во трубок, |  | Цена | Цена
Тип | м² | Тепловой поток, |  |  | Масса, |  | шт |  | с НДС, руб. | с НДС, руб.
|  | кВт | Гкал/ч |  | кг |  | Ду16 | Ду19 | нержав. | латунь
ВВП-01-57х2000 | 0.38 | 7.9 | 0.007 | 4.4 | 23.5 | 0.00062 | 4 | - | 5600 | 5800
ВВП-02-57х4000 | 0.75 | 17.6 | 0.015 | 4.4 | 37 | 0.00062 | 4 | - | 6500 | 7500
ВВП-03-76х2000 | 0.66 | 13.1 | 0.011 | 7.8 | 32.5 | 0.00108 | 7 | - | 6700 | 7600
ВВП-04-76х4000 | 1.32 | 28.3 | 0.024 | 7.8 | 52.4 | 0.00108 | 7 | - | 8400 | 9500
ВВП-05-89х2000 | 0.94 | 18.2 | 0.016 | 11.1 | 40 | 0.00185 | 10 | - | 8100 | 8900
ВВП-06-89х4000 | 1.88 | 40.7 | 0.035 | 11.1 | 64.2 | 0.00185 | 10 | - | 11300 | 12500
ВВП-07-114х2000 | 1.79 | 39.9 | 0.034 | 21.5 | 58 | 0.00293 | 19 | - | 11300 | 12500
ВВП-08-114х4000 | 3.58 | 85.7 | 0.074 | 21.5 | 97.1 | 0.00293 | 19 | - | 15600 | 18200
ВВП-09-168х2000 | 3.48 | 74.4 | 0.064 | 41 | 113 | 0.0057 | 37 | 26 | 17400 | 20000
ВВП-10-168х4000 | 6.98 | 147.5 | 0.127 | 41 | 193.8 | 0.0057 | 37 | 26 | 25700 | 30800
ВВП-11-219х2000 | 5.76 | 113.4 | 0.098 | 67.6 | 173 | 0.00985 | 61 | 43 | 26400 | 30500
ВВП-12-219х4000 | 11.51 | 238.4 | 0.205 | 67.6 | 301.3 | 0.00985 | 61 | 43 | 41900 | 50100
ВВП-13-273х2000 | 10.28 | 236 | 0.203 | 120.9 | 262 | 0.01679 | 107 | 75 | 41500 | 49800
ВВП-14-273х4000 | 20.56 | 479.1 | 0.412 | 120.9 | 461.7 | 0.01679 | 107 | 75 | 64600 | 79300
ВВП-15-325х2000 | 14.24 | 302.1 | 0.26 | 167.3 | 338 | 0.02325 | 151 | 106 | 52800 | 65000
ВВП-16-325х4000 | 28.49 | 632.4 | 0.544 | 167.3 | 594.4 | 0.02325 | 151 | 106 | 83300 | 104600
ВВП-17-377х2000 | 19.8 | 421.7 | 0.363 | 225 | 430 | 0.03585 | 216 | 151 | 89800 | 109200
ВВП-18-377х4000 | 40.1 | 886.2 | 0.762 | 225 | 765 | 0.03585 | 216 | 151 | 123600 | 154000
ВВП-19-426х2000 | 25.6 | 1028 | 0.884 | 310 | 555 | 0.05234 | 283 | 198 | 143600 | 178400
ВВП-20-426х4000 | 51.2 | 1743 | 1.499 | 310 | 974 | 0.05234 | 283 | 198 | 189000 | 234 400
ВВП-21-530х2000 | 41 | 1562 | 1.343 | 476.4 | 760 | 0.07233 | 430 | 301 | 287000 | 318 400
ВВП-22-530х4000 | 83 | 2649 | 2.278 | 476.4 | 1343 | 0.07233 | 430 | 301 | 319800 | 356 600
|  | КАЛАЧ ГОСТ 27590-2005 |  | ПЕРЕХОД ГОСТ 27590-2005
Тип | Диаметр,
| мм | Масса, кг | Цена с НДС, руб. | Масса, кг | Цена с НДС, руб.
01-02 | 57 | 8.6 | 620 | 5.5 | 400
03-04 | 76 | 10.9 | 720 | 6.8 | 460
05-06 | 89 | 13.2 | 780 | 8.2 | 530
07-08 | 114 | 17.7 | 1280 | 10.5 | 630
09-10 | 168 | 32.8 | 2820 | 17.4 | 980
11-12 | 219 | 54.3 | 5300 | 26 | 1580
13-14 | 273 | 81.4 | 7300 | 35 | 2170
15-16 | 325 | 97.3 | 9900 | 43 | 3500
17-18 | 377 | 128.5 | 14400 | 51 | 9800
19-20 | 426 | 175.8 | 20800 | 59 | 12100
21-22 | 530 | 248 | 36600 | 76.3 | 17900
На продукцию есть все необходимые сертификаты.
Индивидуальный подход к каждому клиенту. Система скидок.

## ПП
|  |  | ( 8 (800) 555-92-20 |  | (звонок бесплатный)
|  |  | ( 8 (495) 545-36-90 |  | e-mail: pro@zavodtriumph.ru
|  |  | ( 8 (351) 729-99-47 |  | www.zavodtriumph.ru
СКОРОСТНЫЕ ПАРОВОДЯНЫЕ ПОДОГРЕВАТЕЛИ ГОСТ 28679-90
РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРИМЕНЕНИЕ № РРС 56-000523 от 18.02.2013г. | [5 empty] | Прайс-лист от 01.08.2014г.
| Диаметр | Длина | Расход нагреваемойводы, т/час | Теплопроизво-дительность, Гкал/час | Число | Масса | Цена с НДС, руб. | Цена с НДС, руб.
Обозначение | корпуса, мм | мм |  |  | трубок, шт. | кг | нержав. | латунь
ПП 2-6-2-2 | 325 | 2606 | 29.2 | 0.58 | 68 | 390 | 47300 | 50 700
ПП 2-9-7-2 | 325 | 3606 | 32.4 | 1.63 | 68 | 485 | 56900 | 62 200
ПП 2-9-7-4 | 325 | 3606 | 32.4 | 1.13 | 68 | 510 | 57200 | 62 700
ПП 2-11-2-2 | 426 | 2650 | 53.4 | 1.07 | 124 | 610 | 79500 | 85 500
ПП 2-16-2-2 | 480 | 2720 | 76 | 1.52 | 176 | 790 | 146900 | 160 900
ПП 2-17-7-2 | 426 | 3650 | 59 | 2.98 | 124 | 730 | 99500 | 109 100
ПП 2-17-7-4 | 426 | 3650 | 59 | 2.08 | 124 | 730 | 99900 | 109 600
ПП 1-21-2-2 | 530 | 2785 | 103.5 | 1.99 | 232 | 900 | 138800 | 152 500
ПП 2-24-7-2 | 480 | 3720 | 83.5 | 4.22 | 176 | 931 | 176 800 | 192 300
ПП 2-24-7-4 | 480 | 3720 | 83.5 | 2.94 | 176 | 931 | 177 300 | 192 600
ПП 1-32-7-2 | 530 | 3785 | 110.5 | 5.57 | 232 | 1090 | 172200 | 190600
ПП 1-32-7-4 | 530 | 3785 | 110.5 | 3.88 | 232 | 1090 | 173300 | 191200
ПП 1-35-2-2 | 630 | 2885 | 169 | 3.38 | 392 | 1300 | 211300 | 234 000
ПП 1-53-7-2 | 630 | 3835 | 182 | 9.2 | 392 | 1565 | 273700 | 305 400
ПП 1-53-7-4 | 630 | 3835 | 182 | 6.55 | 392 | 1565 | 274800 | 306 000
ПП 1-71-2-2 | 820 | 3135 | 342 | 6.84 | 792 | 1615 | 454500 | 553100
ПП 1-76-7-2 | 720 | 3985 | 261 | 13.2 | 560 | 2000 | 389700 | 419900
ПП 1-76-7-4 | 720 | 3985 | 261 | 9.4 | 560 | 2000 | 389900 | 420700
ПП 1-108-7-2 | 820 | 4135 | 188 | 18.1 | 792 | 2600 | 573300 | 673900
ПП 1-108-7-4 | 820 | 4135 | 188 | 13.3 | 792 | 2600 | 574400 | 674500
ТРУБНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ПАРОВОДЯНЫХ ПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ
Обозначение | Площадь поверхности нагрева м² | Длина трубок, мм | Расход нагреваемой воды, т/час | Теплопроизво-дительность Гкал/час | Число трубок, шт | Цена с НДС, руб. нержав. | Цена с НДС, руб. латунь
ТС для ПП 2-6-2-2 | 6.3 | 2000 | 29.2 | 0.58 | 68 | 32500 | 35700
ТС для ПП 2-9-7-2 | 9.5 | 3000 | 32.4 | 1.63 | 68 | 38800 | 41400
ТС для ПП 2-9-7-4 | 9.5 | 3000 | 32.4 | 1.13 | 68 | 39300 | 41700
ТС для ПП 2-11-2-2 | 11.4 | 2000 | 53.4 | 1.07 | 124 | 55900 | 57 700
ТС для ПП 2-16-2-2 | 16 | 2000 | 76 | 1.52 | 176 | 83800 | 92 500
ТС для ПП 2-17-7-2 | 17.2 | 3000 | 59 | 2.98 | 124 | 70700 | 76 600
ТС для ПП 2-17-7-4 | 17.2 | 3000 | 59 | 2.08 | 124 | 70900 | 76 900
ТС для ПП 1-21-2-2 | 21.2 | 2000 | 103.5 | 1.99 | 232 | 95900 | 104800
ТС для ПП 2-24-7-2 | 24.4 | 3000 | 83.5 | 4.22 | 176 | 126 600 | 146 200
ТС для ПП 2-24-7-4 | 24.4 | 3000 | 83.5 | 2.94 | 176 | 127 500 | 146 700
ТС для ПП 1-32-7-2 | 32 | 3000 | 111 | 5.57 | 232 | 116900 | 130600
ТС для ПП 1-32-7-4 | 32 | 3000 | 111 | 3.88 | 232 | 117400 | 130100
ТС для ПП 1-35-2-2 | 35.3 | 2000 | 169 | 3.38 | 392 | 142700 | 160 800
ТС для ПП 1-53-7-2 | 53.9 | 3000 | 182 | 9.2 | 392 | 196800 | 217 600
ТС для ПП 1-53-7-4 | 53.9 | 3000 | 182 | 6.55 | 392 | 197700 | 217 900
ТС для ПП 1-71-2-2 | 71 | 2000 | 342 | 6.84 | 792 | 316900 | 422100
ТС для ПП 1-76-7-2 | 76.8 | 3000 | 261 | 13.2 | 560 | 315500 | 331700
ТС для ПП 1-76-7-4 | 76.8 | 3000 | 261 | 9.4 | 560 | 315900 | 331900
ТС для ПП 1-108-7-2 | 108 | 3000 | 188 | 18.1 | 792 | 420900 | 512800
ТС для ПП 1-108-7-4 | 108 | 3000 | 188 | 13.3 | 792 | 421500 | 513100
На продукцию есть все необходимые сертификаты.
Индивидуальный подход к каждому клиенту. Система скидок.

## ВПЕ
|  | ( 8 (800) 555-92-20 |  |  | (звонок бесплатный)
|  | ( 8 (495) 545-36-90 |  |  | e-mail: pro@zavodtriumph.ru
|  | ( 8 (351) 729-99-47 |  |  | www.zavodtriumph.ru
Прайс-лист от 01.08.2014г.
ПОДОГРЕВАТЕЛИ ПАРОВЫЕ ЕМКОСТНЫЕ ТИПА ВПЕ (СТД)
по ТУ 4933-003-65753064-2010
РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРИМЕНЕНИЕ № РРС 56-000525 от 18.02.2013г.
Температура греющего пара 150 оС, Температура нагревающей воды 75 оС
| Рабочий объем, м3 | Наружный диаметр корпуса, мм | Масса, | Площадь поверхности теплообмена, м2 | Число трубок змеевика, шт. | Цена с НДС,
ТИП |  |  | кг |  |  | руб.
ВПЕ №0,4 | 0.44 | 720 | 355 | 0.475 | 2 | 97800
(СТД 3073)
ВПЕ №0,64 | 0.64 | 720 | 504 | 0.76 |  | 98200
(СТД 3074)
ВПЕ №1 | 1 | 1020 | 621 | 1.3 | 3 | 106900
(СТД 3068)
ВПЕ №1,6 | 1.6 | 1020 | 892 | 2.06 |  | 119800
(СТД 3069)
ВПЕ №2,5 | 2.5 | 1220 | 1200 | 3.16 | 4 | 138900
(СТД 3070)
ВПЕ №4 | 4 | 1220 | 2872 | 4.87 |  | 176700
(СТД 3071)
| Наружный диаметр | Высота H, мм | Длина L, мм | Размер L1, | Размер H1, | Размер H2,
Наименование | корпуса D |  |  | мм | мм | мм
ВПЕ № 0,4 (СТД 3073) | 720 | 1450 | 1535 | 410 | 675 | 480
ВПЕ № 0,64 (СТД 3074) | 720 | 1450 | 2160 | 410 | 675 | 480
ВПЕ № 1 (СТД 3068) | 1020 | 1710 | 2360 | 950 | 675 | 480
ВПЕ № 1,6 (СТД 3069) | 1020 | 1710 | 3460 | 2050 | 675 | 480
ВПЕ № 2,5 (СТД 3070) | 1220 | 1560 | 2980 | 1100 | 700 | 500
ВПЕ № 4 (СТД 3071) | 1220 | 2010 | 4430 | 2800 | 790 | 480
На продукцию есть все необходимые сертификаты.
Индивидуальный подход к каждому клиенту. Система скидок.

## Грязевик 569-567-568
|  |  |  | ( 8 (800) 555-92-20 |  |  | (звонок бесплатный)
|  |  |  | ( 8 (495) 545-36-90 |  |  | e-mail: pro@zavodtriumph.ru
|  |  |  | ( 8 (351) 729-99-47 |  |  | www.zavodtriumph.ru
РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРИМЕНЕНИЕ № РРС 56-000522 от 18.02.2013г. |  |  |  |  | Прайс-лист от 01.08.2014г.
Грязевики тепловых пунктов (ГТП) ТС-569 (абонентские)
Тип грязевика | Условное давление | Условный проход Ду, мм | Диаметр корпуса Дн, мм | Производительность | Цена с НДС, руб. | Цена с НДС, руб.
| Ру, Мпа |  |  | т/ч | Триумф | 5.903-13
ТС-569.00.000 | 2.5 | 40 | 114/159 | 6 | 3260 | 4240
ТС-569.00.000 -01 | 2.5 | 50 | 159 | 10 | 3820 | 4950
ТС-569.00.000 -02 | 2.5 | 65 | 219 | 18 | 5620 | 7300
ТС-569.00.000 -03 | 2.5 | 80 | 219 | 26 | 6900 | 8950
ТС-569.00.000 -04 | 2.5 | 100 | 273/325 | 40 | 8900 | 11570
ТС-569.00.000 -05 | 2.5 | 125 | 273/325 | 58 | 10450 | 13580
ТС-569.00.000 -06 | 2.5 | 150 | 325/426 | 89 | 13800 | 17940
ТС-569.00.000 -07 | 2.5 | 200 | 426/530 | 158 | 17300 | 22490
ТС-569.00.000 -08 | 1.6 | 40 | 114/159 | 6 | 3120 | 4060
ТС-569.00.000 -09 | 1.6 | 50 | 159 | 10 | 3700 | 4800
ТС-569.00.000 -10 | 1.6 | 65 | 219 | 18 | 5400 | 6900
ТС-569.00.000 -11 | 1.6 | 80 | 219 | 26 | 6500 | 8450
ТС-569.00.000 -12 | 1.6 | 100 | 273/325 | 40 | 8100 | 10500
ТС-569.00.000 -13 | 1.6 | 125 | 273/325 | 58 | 9700 | 12600
ТС-569.00.000 -14 | 1.6 | 150 | 325/426 | 89 | 12150 | 15790
ТС-569.00.000 -15 | 1.6 | 200 | 426/530 | 158 | 15900 | 20670
ТС-569.00.000 -08 | 1 | 40 | 114/159 | 6 | 2860 | 3700
ТС-569.00.000 -09 | 1 | 50 | 159 | 10 | 3480 | 4500
ТС-569.00.000 -10 | 1 | 65 | 219 | 18 | 4250 | 5550
ТС-569.00.000 -11 | 1 | 80 | 219 | 26 | 5730 | 7450
ТС-569.00.000 -12 | 1 | 100 | 273/325 | 40 | 7700 | 9900
ТС-569.00.000 -13 | 1 | 125 | 273/325 | 58 | 9100 | 11830
ТС-569.00.000 -14 | 1 | 150 | 325/426 | 89 | 11580 | 14900
ТС-569.00.000 -15 | 1 | 200 | 426/530 | 158 | 15300 | 18400
Грязевик вертикальный ТС-567
Тип грязевика | Условное давление | Условный проход Ду, мм | Диаметр корпуса Дн, мм | Производительность | Цена с НДС, руб. |  | Цена с НДС, руб.
| Ру, Мпа |  |  | т/ч | Триумф |  | 5.903-13
ТС-567.00.000 | 2.5 | 200 | 426 | 158 | 23100 |  | 29900
ТС-567.00.000 -01 | 2.5 | 250 | 530 | 247.3 | 37500 |  | 48750
ТС-567.00.000 -02 | 2.5 | 300 | 630 | 356 | 86400 |  | 112320
ТС-567.00.000 -03 | 1.6 | 200 | 426 | 158 | 21500 |  | 27950
ТС-567.00.000 -04 | 1.6 | 250 | 530 | 247.3 | 31900 |  | 41470
ТС-567.00.000 -05 | 1.6 | 300 | 630 | 356 | 81900 |  | 106470
Грязевик вертикальный ТС-568
Тип грязевика | Условное давление | Условный проход Ду, мм | Диаметр корпуса Дн, мм | Производительность | Цена с НДС, руб. |  | Цена с НДС, руб.
| Ру, Мпа |  |  | т/ч | Триумф |  | 5.903-13
ТС-568.00.000 | 2.5 | 350 | 820 | 485 | 116400 |  | 128040
ТС-568.00.000 -01 | 2.5 | 400 | 820 | 633 | 168700 |  | 185570
ТС-568.00.000 -02 | 2.5 | 500 | 920 | 989 | 205200 |  | 225720
ТС-568.00.000 -03 | 2.5 | 600 | 1020 | 1424 | 243600 |  | 267960
ТС-568.00.000 -04 | 2.5 | 700 | 1220 | 1939 | 282900 |  | 311190
ТС-568.00.000 -05 | 2.5 | 800 | 1220 | 2532 | 316900 |  | 348590
ТС-568.00.000 -06 | 1.6 | 350 | 820 | 485 | 110700 |  | 121700
ТС-568.00.000 -07 | 1.6 | 400 | 820 | 633 | 160500 |  | 176550
ТС-568.00.000 -08 | 1.6 | 500 | 920 | 989 | 195300 |  | 214830
ТС-568.00.000 -09 | 1.6 | 600 | 1020 | 1424 | 231900 |  | 255090
ТС-568.00.000 -10 | 1.6 | 700 | 1220 | 1939 | 269400 |  | 296340
ТС-568.00.000 -11 | 1.6 | 800 | 1220 | 2532 | 301700 |  | 331870
ТС-568.00.000 -12 | 1.6 | 900 | 1420 | 3205 | 419800 |  | 461780
ТС-568.00.000 -13 | 1.6 | 1000 | 1420 | 3957 | 438600 |  | 482460
На продукцию есть все необходимые сертификаты.
Индивидуальный подход к каждому клиенту. Система скидок.

## Грязевик 565-566
[5 empty] | ( 8 (800) 555-92-20 |  |  | (звонок бесплатный)
[5 empty] | ( 8 (495) 545-36-90 |  |  | e-mail: pro@zavodtriumph.ru
[5 empty] | ( 8 (351) 729-99-47 |  |  | www.zavodtriumph.ru
РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРИМЕНЕНИЕ № РРС 56-000522 от 18.02.2013г.
Грязевик горизонтальный ГГ серия ТС-565 | [7 empty] | Прайс-лист от 01.08.2014г.
Тип грязевика |  | Условное давлениеРу, Мпа | Условный проход Ду, мм | Диаметр корпуса | Длина L, мм | ВысотаН, мм | Производительность т/ч | Масса | Цена с НДС руб. | Цена с НДС руб.
|  |  |  | Дн, мм |  |  |  | кг | Триумф | 5.903-13
ТС-565.00.000 |  | 2.5 | 150 | 426 | 1082 | 470 | 89 | 339 | 15500 | 20150
ТС-565.00.000-01 |  | 2.5 | 200 | 426 | 1390 | 570 | 158 | 351 | 24800 | 32240
ТС-565.00.000-02 |  | 2.5 | 250 | 426 | 1485 | 650 | 247.3 | 365 | 37900 | 49270
ТС-565.00.000-03 |  | 2.5 | 300 | 480 | 1535 | 720 | 356 | 473 | 85500 | 111150
ТС-565.00.000-04 |  | 2.5 | 350 | 530 | 1625 | 780 | 484.6 | 613 | 97300 | 126490
ТС-565.00.000-05 |  | 2.5 | 400 | 530 | 1944 | 880 | 633 | 783 | 145600 | 189280
ТС-565.00.000-06 |  | 1.6 | 150 | 426 | 1300 | 480 | 89 | 265 | 14600 | 18980
ТС-565.00.000-07 |  | 1.6 | 200 | 426 | 1465 | 507 | 158 | 334 | 23500 | 30550
ТС-565.00.000-08 |  | 1.6 | 250 | 426 | 1390 | 542 | 247.3 | 284 | 36100 | 46930
ТС-565.00.000-09 |  | 1.6 | 300 | 480 | 1780 | 595 | 356 | 418 | 81400 | 105820
ТС-565.00.000-10 |  | 1.6 | 350 | 530 | 1750 | 640 | 484.6 | 480 | 92600 | 120380
ТС-565.00.000-11 |  | 1.6 | 400 | 530 | 2050 | 710 | 633 | 723 | 138600 | 180180
ТС-565.00.000-12 |  | 1 | 150 | 426 | 1300 | 480 | 89 | 232 | 13200 | 17160
ТС-565.00.000-13 |  | 1 | 200 | 426 | 1280 | 507 | 158 | 241 | 22500 | 29250
ТС-565.00.000-14 |  | 1 | 250 | 426 | 1300 | 535 | 247.3 | 253 | 34500 | 44850
ТС-565.00.000-15 |  | 1 | 300 | 480 | 1550 | 585 | 356 | 316 | 77400 | 100620
ТС-565.00.000-16 |  | 1 | 350 | 530 | 1740 | 630 | 484.6 | 377 | 87900 | 114270
ТС-565.00.000-17 |  | 1 | 400 | 530 | 2060 | 702 | 633 | 520 | 131800 | 171340
Грязевик горизонтальный ГГ серия ТС-566
Тип грязевика |  | Условное давлениеРу, Мпа | Условный проход Ду, мм | Диаметр корпуса | Длина L, мм | ВысотаН, мм | Производительность т/ч | Масса | Цена с НДС руб. | Цена с НДС руб.
|  |  |  | Дн, мм |  |  |  | кг | Триумф | 5.903-13
ТС-566.00.000 |  | 2.5 | 500 | 820 | 2870 | 1095 | 989 | 1479 | договор | договор
ТС-566.00.000-01 |  | 2.5 | 600 | 920 | 2940 | 1185 | 1429 | 1540 | договор | договор
ТС-566.00.000-02 |  | 2.5 | 700 | 1020 | 3220 | 1315 | 1939 | 2867 | договор | договор
ТС-566.00.000-03 |  | 2.5 | 800 | 1220 | 3780 | 1490 | 2432 | 2867 | договор | договор
ТС-566.00.000-04 |  | 2.5 | 900 | 1220 | 3432 | 1490 | 3205 | 2913 | договор | договор
ТС-566.00.000-05 |  | 2.5 | 1000 | 1420 | 4082 | 1745 | 3957 | 4288 | договор | договор
ТС-566.00.000-06 |  | 2.5 | 1200 | 1620 | 4158 | 1935 | 5697 | 5246 | договор | договор
ТС-566.00.000-07 |  | 2.5 | 1400 | 1820 | 4260 | 2105 | 7755 | 6708 | договор | договор
ТС-566.00.000-08 |  | 1.6 | 500 | 820 | 2726 | 1118 | 989 | 1100 | договор | договор
ТС-566.00.000-09 |  | 1.6 | 600 | 920 | 2982 | 1143 | 1429 | 1450 | договор | договор
ТС-566.00.000-10 |  | 1.6 | 700 | 1020 | 3225 | 1273 | 1939 | 1488 | договор | договор
ТС-566.00.000-11 |  | 1.6 | 800 | 1220 | 3798 | 1395 | 2432 | 2215 | договор | договор
ТС-566.00.000-12 |  | 1.6 | 900 | 1220 | 3435 | 1395 | 3205 | 2043 | договор | договор
ТС-566.00.000-13 |  | 1.6 | 1000 | 1420 | 4090 | 1703 | 3957 | 3125 | договор | договор
ТС-566.00.000-14 |  | 1.6 | 1200 | 1620 | 4190 | 1893 | 5697 | 4266 | договор | договор
ТС-566.00.000-15 |  | 1.6 | 1400 | 1820 | 4292 | 2063 | 7755 | 4958 | договор | договор
ТС-566.00.000-16 |  | 1 | 500 | 820 | 2805 | 1045 | 989 | 730 | договор | договор
ТС-566.00.000-17 |  | 1 | 600 | 920 | 2902 | 1130 | 1429 | 863 | договор | договор
ТС-566.00.000-18 |  | 1 | 700 | 1020 | 3120 | 1245 | 1939 | 1135 | договор | договор
ТС-566.00.000-19 |  | 1 | 800 | 1220 | 3688 | 1438 | 2432 | 1710 | договор | договор
ТС-566.00.000-20 |  | 1 | 900 | 1220 | 3330 | 1438 | 3205 | 1704 | договор | договор
ТС-566.00.000-21 |  | 1 | 1000 | 1420 | 4000 | 1690 | 3957 | 2447 | договор | договор
ТС-566.00.000-22 |  | 1 | 1200 | 1620 | 4110 | 1880 | 5697 | 3339 | договор | договор
ТС-566.00.000-23 |  | 1 | 1400 | 1820 | 4210 | 2050 | 7755 | 3912 | договор | договор

## Воздухосборники
|  | ( 8 (800) 555-92-20 |  | (звонок бесплатный)
|  | ( 8 (495) 545-36-90 |  | e-mail: pro@zavodtriumph.ru
|  | ( 8 (351) 729-99-47 |  | www.zavodtriumph.ru
Прайс-лист от 01.08.2014г.
Воздухосборники для систем отопления и теплоснабжения (серия 5.903-20, 5-903-2)
РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРИМЕНЕНИЕ № РРС 56-000524 от 18.02.2013г.
Горизонтальные проточные с плоскими днищами А1И.019.000 Ру - 0,6 МПа (А1И 012.000)
Наименование | Условный | Предельный расход | Масса, | Дн, | L, | Цена с НДС, руб.
| проход трубопровода, мм | теплоносителя в трубопроводе, кг/ч | кг | мм | мм
А1И.019.000 | 15; 20; 25; 32 | 3300 | 6.9 | 159 | 396 | 3500
А1И.019.000-01 | 25; 32; 40; 50 | 6300 | 18.5 | 219 | 550 | 4300
А1И.019.000-02 | 40; 50; 65; 80 | 10000 | 30 | 273 | 674 | 6430
А1И.019.000-03 | 65; 80; 100 | 13800 | 50.2 | 325 | 810 | 7400
Горизонтальные проточные с плоскими днищами А1И.020.000 Ру - 1,2 МПа (А1И 013.000)
Наименование | Условный | Предельный расход | Масса, | Дн, | L, | Цена с НДС, руб.
| проход трубопровода, мм | теплоносителя, в трубопроводе, кг/ч | кг | мм | мм
А1И.020.000 | 15; 20; 25; 32 | 3300 | 7.4 | 159 | 400 | 3600
А1И.020.000-01 | 25; 32; 40; 50 | 6300 | 20.8 | 219 | 558 | 4800
А1И.020.000-02 | 40; 50; 65; 80 | 10000 | 34.8 | 273 | 686 | 6740
А1И.020.000-03 | 65; 80; 100 | 13800 | 60 | 325 | 824 | 7650
Горизонтальные проточные с эллиптическими днищами А1И.017.000 Ру -1,2 МПа (А1И 010.000)
Наименование | Условный | Предельный расход | Масса, | Дн, | L, | Цена с НДС, руб.
| проход | теплоносителя | кг | мм | мм
| трубопровода, мм | в трубопроводе, кг/ч
А1И.017.000 | 15; 20; 25; 32 | 3300 | 5.9 | 159 | 446 | 4170
А1И.017.000-01 | 25; 32; 40; 50 | 6300 | 15 | 219 | 602 | 5580
А1И.017.000-02 | 40; 50; 65; 80 | 10000 | 22.8 | 273 | 714 | 8100
А1И.017.000-03 | 65; 80; 100 | 13800 | 36.5 | 325 | 832 | 9100
Вертикальные проточные с плоскими днищами А1И.021.000 Ру – 0,6 МПа (А1И 014.000)
| Условный | Предельный расход | Масса, | Дн, | Н, | Цена с НДС, руб.
Наименование | проход | теплоносителя | кг | мм | мм
| трубопровода, мм | в трубопроводе, кг/ч
А1И.021.000 | 40; 50; 65 | 10000 | 25.2 | 273 | 561 | 7100
А1И.021.000-01 | 65; 80; 100 | 13800 | 43.9 | 325 | 642 | 7550
А1И.021.000-02 | 100; 150 | 24500 | 89.5 | 426 | 811 | 9600
Вертикальные проточные с плоскими днищами А1И.022.000 Ру - 1,2МПа (А1И 015.000)
| Условный | Предельный расход | Масса, | Дн, | Н, | Цена с НДС, руб.
Наименование | проход | теплоносителя | кг | мм | мм
| трубопровода, мм | в трубопроводе, кг/ч
А1И.022.000 | 40; 50; 65 | 10000 | 30.9 | 273 | 573 | 7100
А1И.022.000-01 | 65; 80;100 | 13800 | 52.6 | 325 | 656 | 7900
А1И.022.000-02 | 100; 150 | 24500 | 107 | 426 | 827 | 10000
Вертикальные проточные с эллиптическими днищами А1И.018.000 Ру - 1,2 МПа (А1И 011.000)
| Условный | Предельный расход | Масса, | Дн, | Н, | Цена с НДС, руб.
Наименование | проход | теплоносителя | кг | мм | мм
| трубопровода, мм | в трубопроводе, кг/ч
А1И.018.000 | 40; 50; 65 | 10000 | 18.2 | 273 | 640 | 7300
А1И.018.000-01 | 65; 80; 100 | 13800 | 30.3 | 325 | 753 | 9400
А1И.018.000-02 | 100; 150 | 24500 | 54.5 | 426 | 932 | 11900
На продукцию есть все необходимые сертификаты.
Индивидуальный подход к каждому клиенту. Система скидок.